Lubniewice, 21.10.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Zespół Szkół Samorządowych

Osiedle słowiańskie 4

69-210 Lubniewice

2. Przedmiot zamówienia:

a) przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pieca c.o  dla Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z podpięciem do instalacji c.o.

b) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

zakup pieca kondensacyjnego o mocy 250 kW na gaz wraz z transportem do miejsca przeznaczenia, demontaż kotła kondensacyjnego SGB 90-250 C firmy BRÖTJE, montaż nowego kotła wraz z niezbędnymi pracami przy instalacji w kotłowni.

UWAGA: zdemontowany piec pozostaje własnością zamawiającego.

c) forma przedmiotu zamówienia:

odbiór protokólarny po rozruchu i sprawdzeniu działania urządzenia.

3. Wymagania dotyczące:

- terminów wykonania zamówienia : do 30 listopada 2016r.

- parametrów technicznych: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i opisem przedmiotu zamówienia.

- funkcjonalności : wysoka wydajność energetyczna, łatwość obsługi, ergonomiczność.

- termin płatności : do 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- warunków gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- innych warunków realizacji zamówienia: przed złożeniem oferty zamawiający zaleca dokonanie oględzin obiektów w miejscu realizacji zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert:

- cena – najniższa cena.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia10 listopada 2016 roku do godz. 15.00                    w jednaj z form :

- osobiście lub pocztą na adres Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice,

- faksem : 957557557,

- drogą elektroniczną: gimlubnie@interia.pl.

Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze mailowo lub pisemnie – listem. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania jego przyczyny lub w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę zabezpieczoną w budżecie Zamawiającego na powyższe zadanie.

Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku. W przypadku złożenia oferty w wysokości nie większej niż zaplanowana w budżecie Zamawiającego, dyrektor ZSS w Lubniewicach podpisze umowę na realizację zadania.

Zamawiający

Dyrektor ZSS w Lubniewicach

Renata Kaczmarek